河源市人民医院

七台柴油发电机组维护保养清单

项目名称：河源市人民医院七台柴油发电机组维保

一、报价内容：

| 一 | 内科楼三台玉柴800KW发电机保养明细： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称/型号 | 数量 | 单位 | 单价（RMB） | 金额（RMB） | 备注 |
| 1 | 柴油过滤器C6600-1105140 | 3 | 个 | 300 | 900 | 原厂玉柴 |
| 2 | 柴油过滤器C6500-1105350 | 3 | 个 | 320 | 960 | 原厂玉柴 |
| 3 | 柴油过滤器C6600-1105350 | 3 | 个 | 320 | 960 | 原厂玉柴 |
| 4 | 机油过滤器K6000-1012240B | 12 | 个 | 242.25 | 2907 | 原厂玉柴 |
| 5 | 空气过滤器C6A00-1109101* | 3 | 套 | 720 | 2160 | 原厂玉柴 |
| 6 | 发电机专用防冻液18L | 30 | 桶 | 270 | 8100 | 玉柴专用 |
| 7 | 机油CI-4/15W-40（16L） | 33 | 桶 | 680 | 22440 | 玉柴专用 |
| 8 | 散热器清洗 | 3 | 台 | 300 | 900 | / |
| 9 | 机油道清洗 | 3 | 台 | 免费 | 免费 |  |
| 10 | 清洗表面卫生 | 3 | 台 | 免费 | 免费 |  |
| 11 | 气电连接检修 | 3 | 台 | 免费 | 免费 |  |
| 12 | 保养工时费 | 3 | 台 | 1200 | 3600 |  |
| B | 小计：￥42,927.00 |  |  |  |  |  |
| 二 | 外科楼三台三菱S12R-PTA 1190KW发电机保养明细： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称/型号 | 数量 | 单位 | 单价（RMB） | 金额（RMB） | 备注 |
| 1 | 柴油过滤器32562-70300 | 12 | 个 | 320 | 3840 | 日本三菱 |
| 2 | 旁通机油过滤37540-12100 | 3 | 个 | 420 | 1260 | 日本三菱 |
| 3 | 机油过滤器37540-21100 | 12 | 个 | 330 | 3960 | 日本三菱 |
| 4 | 空气滤清器P82-2335 | 3 | 个 | 720 | 2160 | 日本三菱 |
| 5 | 油水分离器2202 | 3 | 个 | 410 | 1230 | 佛列加 |
| 6 | 发动机冷却液HEC-II（18L） | 33 | 桶 | 220 | 7260 | 焊虎 |
| 7 | 机油CI-4/15W-40（16L） | 36 | 桶 | 560 | 20160 | 马石油 |
| 8 | 散热器清洗 | 3 | 台 | 300 | 900 |  |
| 9 | 机油道清洗 | 3 | 台 | 免费 | 免费 |  |
| 10 | 清洗表面卫生 | 3 | 台 | 免费 | 免费 |  |
| 11 | 气电连接检修 | 3 | 台 | 免费 | 免费 |  |
| 12 | 保养工时费 | 3 | 台 | 1200 | 3600 |  |
| B | 小计：￥44,370.00 |  |  |  |  |  |
| 三 | 高新区门诊部 一台上海卡得振仕600KW发电机保养明细： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称/型号 | 数量 | 单位 | 单价（RMB） | 金额（RMB） | 备注 |
| 1 | 柴油过滤器FS1280 | 1 | 个 | 300 | 300 | 原厂上柴 |
| 2 | 机油过滤器D07-002-02+B | 2 | 个 | 320 | 640 | 原厂上柴 |
| 3 | 空气过滤器K3040 | 2 | 套 | 450 | 900 | 原厂上柴 |
| 4 | 专用防锈水 | 8 | 支 | 75 | 600 | 标榜 |
| 5 | 机油CI-4/15W-40（16L） | 4 | 桶 | 560 | 2240 | 马石油 |
| 6 | 散热器清洗 | 1 | 台 | 300 | 300 |  |
| 7 | 机油道清洗 | 1 | 台 | 免费 | 免费 |  |
| 8 | 清洗表面卫生 | 1 | 台 | 免费 | 免费 |  |
| 9 | 电气连接检修 | 1 | 台 | 免费 | 免费 |  |
| 10 | 保养工时 | 1 | 台 | 1200 | 1200 |  |
| C | 小计：￥6,180.00 |  |  |  |  |  |
| 七台机组总计：￥93,477.00（大写：玖万叁仟肆佰柒拾柒元整） |  |  |  |  |  |  |

1、税   率：以上报价含发票。