河源市人民医院消防设施零星

维修服务项目

市

场

调

研

需

求

书

河源市人民医院

2026年6月

一、项目概述

1.项目地址：河源市人民医院（河源市源城区文祥路733号本部、河源市源城区高新一路69号高新区门诊部）。

2.服务期：2年。

3.服务内容

3.1采购人聘请供应商提供以下服务：对涉及采购人消防监控系统的设施设备提供专业的维修、材料更换服务，并定点向供应商采购消防监控系统相关的设施设备等。

3.2供应商提供的产品必须是原厂原装正规品牌的合格的产品。

3.3接到用户报修后，维修人员应在30分钟内到现场，一般性故障应在8小时内完成，需更换部件的应在24小时内排除故障，维修人员到场完成当次维修工作后，须将维修情况单交本院科室签收确认。维修后功能或效果不能达到故障前水平（不可抗力除外），本院可不予签收确认，并有权要求供应商在3天内补修至故障前水平，逾期应承担违约责任。

3.4维修及更换服务的报价包括设备的购置、运送、装卸、保险、安装、调试、税金、培训、售后服务等费用。

4.结算，按实际完成的工程量及相应的单价进行结算。

5.医院当前使用的消防系统主机品牌为海湾、泰和安。

二、消防设施零星维修服务项目采购清单

说明：下面清单上标注的品牌和型号仅供参考，供应商可提供其他品牌和型号的产品，但所提供的产品须与医院现有的消防系统匹配兼容和正常使用。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 品牌 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 感烟探测器 | 1.名称：型感烟探测器 2.类型：总线制 | 个 | 海湾 | GST-GD-G7T | 1 |
| 2 | 感烟探测器 | 1.名称：型感烟探测器 2.类型：总线制 | 个 | 泰和安 | JTY-GM-TX3100C | 1 |
| 3 | 感烟探测器 | 1.名称：型感烟探测器 2.类型：总线制 | 个 | 三江 | JTY-GD-A30K | 1 |
| 4 | 感温探测器 | 1.名称：型感温探测器 2.类型：总线制 | 个 | 海湾 | GST-ZCD-G3N | 1 |
| 5 | 感温探测器 | 1.名称：智能型感温探测器 2.类型：总线制 | 个 | 泰和安 | JTYZDM-TX3110B | 1 |
| 6 | 感温探测器 | 1.名称：智能型感温探测器 2.类型：总线制 | 个 | 三江 | JTM-ZD-A20K | 1 |
| 7 | 手动自动报警按钮（带电话插孔） | 1.名称：手动火灾报警按钮（带电话插孔） 2.类型：总线制 | 个 | 海湾 | J-SAM-GST912 | 1 |
| 8 | 手动自动报警按钮（带电话插孔） | 1.名称：手动火灾报警按钮（带电话插孔） 2.类型：总线制 | 个 | 泰和安 | TX3142 | 1 |
| 9 | 消火栓报警按钮 | 1.名称：消火栓报警按钮 2.类型：总线制 | 个 | 海湾 | J-SAM-GST9123 | 1 |
| 10 | 消火栓报警按钮 | 1.名称：消火栓报警按钮 2.类型：总线制 | 个 | 泰和安 | TX3153 | 1 |
| 11 | 输入模块 | 1.名称：输入模块（监视模块） 2.输出形式:单输入 3.类型：总线制 | 个 | 海湾 | GST-LD-8300 | 1 |
| 12 | 输入模块 | 1.名称：输入模块（监视模块） 2.输出形式:单输入 4.类型：总线制 | 个 | 泰和安 | TX3201 | 1 |
| 13 | 输入输出模块 | 1.名称：输入输出模块 2.输出形式：单输入单输出 3.类型：总线制 | 个 | 海湾 | GST-LD-8361H | 1 |
| 14 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 2.输出形式:单输入单输出 3.类型：总线制 | 个 | 泰和安 | TX3206 | 1 |
| 15 | 终端器 | 1.名称：终端器 2.输出形式：单输入单输出 3.类型：多线制 | 个 | 1.海湾 2.泰和安 | ZD-02 | 1 |
| 16 | 短路隔离模块 | 1.名称：短路隔离模块 2.输出形式：单输入 3.类型：总线制 | 个 | 海湾 | GST-LD-8313B | 1 |
| 17 | 短路隔离模块 | 1.名称：短路隔离模块 2.输出形式：单输入 3.类型：总线制 | 个 | 泰和安 | TX3219 | 1 |
| 18 | 消防专用电话分机 | 1.名称：消防专用电话分机 | 部 | 1.海湾 2.泰和安 | HY5716B | 1 |
| 19 | 消防专用电话（手柄） | 1.名称：消防专用电话（手柄） | 部 | 1.海湾 2.泰和安 | HY2713*S | 1 |
| 20 | 消防电话插孔 | 1.名称：消防电话插孔 | 个 | 1.海湾 2.泰和安 | / | 1 |
| 21 | 火灾显示盘 | 1.名称：火灾显示盘 2.类型：总线制 | 台 | 海湾 | GST-ZF-120Z | 1 |
| 22 | 火灾显示盘 | 1.名称：火灾显示盘 2.类型：总线制 | 台 | 泰和安 | TX3404A | 1 |
| 23 | 总线滤波器 | 1.名称：总线滤波器 | 套 | 泰和安 | TX3908 | 1 |
| 24 | 声光警报器 | 1.名称：声光警报器 | 个 | 海湾 | HX-100B | 1 |
| 25 | 声光警报器 | 1.名称：声光警报器 | 个 | 泰和安 | TX3307 | 1 |
| 26 | 声光警报器 | 1.名称：声光警报器 | 个 | 三江 | SG-A92 | 1 |
| 27 | 消防警铃 | 1.名称：消防警铃 | 个 | 桂安 | PA/S6-24 | 1 |
| 28 | 吸顶式扬声器 | 1.名称：吸顶式扬声器 2.功率：3W | 个 | 1.海湾 2.泰和安 | / | 1 |
| 29 | 壁挂式扬声器 | 1.名称：壁挂式扬声器 2.功率：3W | 个 | 1.海湾 2.泰和安 | / | 1 |
| 30 | 总线联动控制盘 | 1.名称：总线联动控制盘 2.类型：总线制，128个联动点 | 块 | 泰和安 | TX3503 | 1 |
| 31 | 总线联动控制盘 | 1.名称：总线联动控制盘 2.类型：总线制，128个联动点 | 块 | 海湾 | GST-LD-SD128H | 1 |
| 32 | 多线控制盘 | 1.名称：多线控制盘 2.类型：多线制，14个联动点 | 块 | 泰和安 | TX3520/10 | 1 |
| 33 | 多线控制盘 | 1.名称：多线控制盘 2.类型：多线制，8个联动点 | 块 | 海湾 | GST-LD-KZ08H | 1 |
| 34 | 消防电话主机 | 1.名称：消防电话主机 | 台 | 1.海湾 2.泰和安 | HY5711B | 1 |
| 35 | 消防广播功率放大器 | 1.名称：消防广播功率放大器 | 台 | 海湾 | GST-GF 300W | 1 |
| 36 | 消防广播功率放大器 | 1.名称：消防广播功率放大器 | 台 | 泰和安 | TG3100A 300W | 1 |
| 37 | 广播控制盘 | 1.名称：广播控制盘 | 台 | 海湾 | GSTGBFB-200A | 1 |
| 38 | 广播控制盘 | 1.名称：广播控制盘 | 台 | 泰和安 | TG3100A | 1 |
| 39 | 消防主机打印机 | 1.名称：消防主机打印机 | 台 | 1.海湾 2.泰和安 | SP-RMD12 | 1 |
| 40 | 消防主机主板 | 1.名称：消防主机主板，含显示屏、按键板和主板 | 块 | 海湾 | GST-5000H | 1 |
| 41 | 消防主机主板 | 1.名称：消防主机主板，含显示屏、按键板和主板 | 块 | 泰和安 | TX3032 | 1 |
| 42 | 消防主机回路卡 | 1.名称：回路卡 2.输出形式：多输出 | 块 | 海湾 | JB-HB-GST484H | 1 |
| 43 | 消防主机回路卡 | 1.名称：回路卡 3.输出形式：多输出 | 块 | 泰和安 | TX3618 | 1 |
| 44 | 消防主机通讯板 | 1.名称：通讯板 2.输出形式：多输出 | 块 | 海湾 | GST-NNET-02H | 1 |
| 45 | 消防主机电源盘 | 1.名称：消防主机电源盘 | 台 | 海湾 | GST-LD-D06H | 1 |
| 46 | 消防主机电源盘 | 1.名称：消防主机电源盘 | 台 | 泰和安 | TD0806 | 1 |
| 47 | 消防主机备用电池 | 1.名称：消防主机备用电池 | 节 | 赛特 | 12V24AH | 1 |
| 48 | 消防主机备用电池 | 1.名称：消防主机备用电池 | 节 | 赛特 | 12V7AH | 1 |
| 49 | 消防主机增加点位调试费 | 1.名称：消防主机增加点位调试费（含CRT图形系统调试） | 点 | / | / | 1 |
| 50 | 普通疏散指示灯 | 1.名称：普通疏散指示灯 | 盏 | 敏华 | AC220V | 1 |
| 51 | 嵌入式疏散指示灯 | 1.名称：嵌入式疏散指示灯 | 盏 | 敏华 | AC220V | 1 |
| 52 | 壁挂式应急照明灯 | 1.名称：壁挂式应急照明灯 | 盏 | 敏华 | AC220V | 1 |
| 53 | 疏散指示灯保护罩 | 1.名称：疏散指示灯保护罩 | 个 | / | / | 1 |
| 二、 | 灭火器材及材料 |  |  |  |  |  |
| 54 | 防毒面具灭火器放置箱 | 1.名称：防毒面具灭火器放置箱 | 个 | 勤安 | 860mm×380mm×220mm | 1 |
| 55 | 灭火器放置箱 | 1.名称：灭火器放置箱 | 个 | 勤安 | 570mm×360mm×240mm | 1 |
| 56 | 灭火器放置箱 | 2.名称：灭火器放置箱 | 个 | 勤安 | 400mm×700mm×200mm | 1 |
| 57 | 干粉灭火器 | 1.名称：干粉灭火器 | 个 | 永安 | MFZ/ABC5 | 1 |
| 58 | 水基型灭火器 | 1.名称：水基弄灭火器 | 个 | 浙安 | 2kg | 1 |
| 59 | 二氧化碳灭火器 | 1.名称：二氧化碳灭火器 | 个 | 永安 | MT/3型 3KG | 1 |
| 60 | 悬挂式干粉灭火器 | 1.名称：悬挂式干粉灭火器 | 个 | 壹诚 | 6kg | 1 |
| 61 | 悬挂式干粉灭火器 | 1.名称：悬挂式干粉灭火器 | 个 | 壹诚 | 10kg | 1 |
| 62 | 悬挂式七氟丙烷灭火器 | 1.名称：悬挂式七氟丙烷灭火器 | 个 | 江西立禾 | 6kg | 1 |
| 63 | 悬挂式七氟丙烷灭火器 | 1.名称：悬挂式七氟丙烷灭火器 | 个 | 江西立禾 | 10kg | 1 |
| 64 | 防毒面具 | 1.名称：防毒面具 | 个 | 浙安 | TZL30C | 1 |
| 65 | 防冻手套 | 1.名称：防冻手套 | 副 | 忠茗 | 3M | 1 |
| 66 | 消防斧 | 1.名称：消防斧 | 把 | 金工 | 90cm | 1 |
| 67 | 强光防爆方位灯 | 1.名称：强光防爆方位灯 | 个 | / | BXZ4800 | 1 |
| 68 | 强光手电筒 | 1.名称：强光手电筒 | 把 | / | GA-SD08 | 1 |
| 69 | 消防呼叫器 | 1.名称：消防呼叫器 | 只 | 浙安 | RHJ240 | 1 |
| 70 | 消火栓箱面板 | 1.名称：消火栓箱面板 | 块 | / |  | 1 |
| 71 | 消火栓箱面板拉手 | 1.名称：消火栓箱面板拉手 | 个 | / |  | 1 |
| 72 | 水力警铃 | 1.名称：水力警铃 | 个 | 天申 | ZSJL | 1 |
| 73 | 消防正压空气呼吸器 | 1.名称：消防正压空气呼吸器 | 台 | 三茂 | 6.8L | 1 |
| 74 | 消防正压空气呼吸器充气 | 1.名称：消防正压空气呼吸器充气 | 瓶 | / | 6.8L | 1 |
| 三、 | 防火门 |  |  |  |  |  |
| 75 | 钢质甲级防火门（旧国标） | 1.名称：钢质甲级防火门 | ㎡ | 广州众安 | / | 1 |
| 76 | 钢质乙级防火门（旧国标） | 1.名称：钢质乙级防火门 | ㎡ | 广州众安 | / | 1 |
| 77 | 钢质防火门（新国标） | 1.名称：钢质防火门 | ㎡ | 广州众安 | / | 1 |
| 78 | 钢质防火门拆除 | 1.名称：钢质防火门拆除 | ㎡ | / | / | 1 |
| 79 | 墙面修复 | 1.名称：墙面修复 2.类型：修补拆除防火门破损的墙面，含人工和水泥砂浆 | ㎡ | / | / | 1 |
| 80 | 墙面刷漆 | 1.名称：墙面刷漆 2.类型：乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际面漆遍数(遍):1 | ㎡ | / | / | 1 |
| 81 | 闭门器 | 1.名称：闭门器 | 个 | 广州众安 | / | 1 |
| 82 | 防火门锁 | 1.名称：防火门锁 | 个 | 广州众安 | / | 1 |
| 83 | 防火门控制器 | 1.名称：防火门控制器 2.类型：常开防火门磁吸专用 | 个 | / | 联动型YLF20 | 1 |
| 84 | 电磁门吸 | 1.名称：电磁门吸 | 个 | 盈丰利 | / | 1 |
| 85 | 防火门插销 | 1.名称：防火门插销 | 个 | 广州众安 | / | 1 |
| 86 | 常开防火门套装 | 1.名称：常开式防火门套装 2.类型：含电磁门吸（链条50cm）、镀锌电线管（SC20）3米、电源线（NH-BVR-2×1.5）6米、信号线（NH-RVS-2×1.5）10米、门吸控制器（联动型）1套、输入输出模块1套 | 项 | / | / | 1 |
| 四、 | 气体灭火系统 |  |  |  |  |  |
| 87 | 气体灭火控制器 | 1.名称：气体灭火控制器 2.类型：2区 | 台 | 三江 | / | 1 |
| 88 | 气体灭火控制器 | 1.名称：气体灭火控制器 2.类型：4区 | 台 | 三江 | / | 1 |
| 89 | 气体灭火启动装置气瓶 | 1.名称：气体灭火启动装置气瓶 | 瓶 | 三江 | QQP5/6 | 1 |
| 90 | 紧急启/停按钮 | 1.名称：紧急启/停按钮 | 个 | 三江 | QM-AN-967 | 1 |
| 91 | 紧急启/停按钮 | 1.名称：紧急启/停按钮 | 个 | 三江 | QM-NN-01 | 1 |
| 92 | 气体主机电源 | 1.名称：气体主机电源 | 台 | 三江 | 24V6A | 1 |
| 93 | 气体主机主板 | 1.名称：气体主机主板 | 块 | 三江 | JB-QB-QM200/4 | 1 |
| 94 | 放气指示灯 | 1.名称放气指示灯 | 个 | 三江 | HZFQ-1 | 1 |
| 95 | 机械型泄压口 | 1.名称：机械型泄压口 2.类型：含墙体开孔 | 个 | 江西立禾 | 400mm×400mm | 1 |
| 96 | 自动/手动转换器 | 1.名称：自动/手动转换器 | 个 | 三江 | / | 1 |
| 五、 | 电气控制箱 |  |  |  |  |  |
| 97 | 稳压泵、风机控制箱 | 1.名称：稳压泵、风机控制箱 2.规格：380V 11KW以下 3.类型：不含双电源 | 套 | 1.上海栋欣 2.广东铨达 | / | 1 |
| 98 | 风机控制箱 | 1.名称：风机控制箱 2.规格：380V 11KW以下 3.类型：含双电源 | 套 | 广东铨达 | / | 1 |
| 99 | 自动空气断路器 | 1.名称：自动空气断路器 | 个 | 正泰 | AC380V 63A | 1 |
| 100 | 继电器 | 1.名称：继电器 | 个 | 正泰 | MY-4NJ DC24V | 1 |
| 101 | 交流接触器 | 1.名称：交流接触器 | 个 | 正泰 | CJX2S-4011 | 1 |
| 102 | 交流接触器 | 1.名称：交流接触器 | 个 | 正泰 | CJX2S-5011 | 1 |
| 103 | 交流接触器 | 1.名称：交流接触器 | 个 | 正泰 | CJX2S-6511 | 1 |
| 104 | 按钮 | 1.名称：按钮 | 个 | 正泰 | XB2-BA11 | 1 |
| 105 | 热继电器 | 1.名称：热断电器 | 个 | 正泰 | JR36-160 | 1 |
| 106 | 指示灯 | 1.名称：指示灯 | 个 | 正泰 | AC220V | 1 |
| 六、 | 防火卷帘 |  |  |  |  |  |
| 107 | 防火卷帘 | 1.名称：防火卷帘 2.类型：有机布，旧国标 | ㎡ | 广州华璟 | / | 1 |
| 108 | 防火卷帘 | 1.名称：防火卷帘 2.类型：有机布，新国标 | ㎡ | 广州华璟 | / | 1 |
| 109 | 防火卷帘拆除 | 1.名称：防火卷帘拆除 | ㎡ | / | / | 1 |
| 110 | 防火卷帘电机装置 | 1.名称：防火卷帘电机装置 | 台 | 广州华璟 | FJJ318 | 1 |
| 111 | 防火卷帘控制箱 | 1.名称：防火卷帘控制箱 | 个 | 广州华璟 | FJK-NLD800 | 1 |
| 112 | 防火卷帘按钮 | 1.名称：防火卷帘按钮 | 个 | 广州华璟 | NLD-C | 1 |
| 七、 | 防排烟系统 |  |  |  |  |  |
| 113 | 常开防火阀 | 1.名称：常开防火阀 | 个 | 合昇 | 600mm×400mm | 1 |
| 114 | 常开防火阀 | 1.名称：常开防火阀 | 个 | 合昇 | 800mm×400mm | 1 |
| 115 | 常开防火阀 | 1.名称：常开防火阀 | 个 | 合昇 | 1000mm×200mm | 1 |
| 116 | 常开防火阀 | 1.名称：常开防火阀 | 个 | 合昇 | 1000mm×630mm | 1 |
| 117 | 常开防火阀 | 1.名称：常开防火阀 | 个 | 合昇 | 1000mm×800mm | 1 |
| 118 | 常开防火阀 | 1.名称：常开防火阀 | 个 | 合昇 | 1000mm×1000mm | 1 |
| 119 | 常开防火阀 | 1.名称：常开防火阀 | 个 | 合昇 | 1250mm×250mm | 1 |
| 120 | 常开防火阀 | 1.名称：常开防火阀 | 个 | 合昇 | 1250mm×500mm | 1 |
| 121 | 常开防火阀 | 1.名称：常开防火阀 | 个 | 合昇 | 1250mm×630mm | 1 |
| 122 | 常开防火阀 | 1.名称：常开防火阀 | 个 | 合昇 | 1600mm×500mm | 1 |
| 123 | 常开防火阀 | 1.名称：常开防火阀 | 个 | 合昇 | 1600mm×630mm | 1 |
| 124 | 常开防火阀 | 1.名称：常开防火阀 | 个 | 合昇 | 1800mm×400mm | 1 |
| 125 | 常开防火阀 | 1.名称：常开防火阀 | 个 | 合昇 | 1800mm×630mm | 1 |
| 126 | 常开防火阀 | 1.名称：常开防火阀 | 个 | 合昇 | 2500mm×400mm | 1 |
| 127 | 常闭电动排烟阀 | 1.名称：常闭电动排烟阀 | 个 | 合昇 | 500mm×250mm | 1 |
| 128 | 常闭电动排烟阀 | 1.名称：常闭电动排烟阀 | 个 | 合昇 | 600mm×600mm | 1 |
| 129 | 常闭电动排烟阀 | 1.名称：常闭电动排烟阀 | 个 | 合昇 | 600mm×700mm | 1 |
| 130 | 常闭电动排烟阀 | 1.名称：常闭电动排烟阀 | 个 | 合昇 | 800mm×600mm | 1 |
| 131 | 常闭电动排烟阀 | 1.名称：常闭电动排烟阀 | 个 | 合昇 | 1200mm×800mm | 1 |
| 132 | 正压送风阀 | 1.名称：正压送风阀 | 个 | 合昇 | 800mm×400mm | 1 |
| 133 | 正压送风阀 | 1.名称：正压送风阀 | 个 | 合昇 | 500mm×1000mm | 1 |
| 134 | 防火阀执行机构 | 1.名称：防火阀执行机构 | 个 | 合昇 | / | 1 |
| 135 | 防火阀、常闭电动排烟阀拆除 | 1.名称：防火阀、常闭电动排烟阀拆除 | 个 | / | / | 1 |
| 136 | 百叶风口 | 1.名称：百叶风口 | 个 | 合昇 | 600mm×500mm | 1 |
| 137 | 百叶风口 | 1.名称：百叶风口 | 个 | 合昇 | 800mm×400mm | 1 |
| 138 | 百叶风口 | 1.名称：百叶风口 | 个 | 合昇 | 1000mm×250mm | 1 |
| 139 | 镀锌薄钢板风管 | 1.镀锌薄钢板风管 | ㎡ | 新日钢 | δ=0.75mm | 1 |
| 140 | 镀锌薄钢板风管 | 1.镀锌薄钢板风管 | ㎡ | 新日钢 | δ=1.0mm | 1 |
| 141 | 镀锌薄钢板风管 | 1.镀锌薄钢板风管 | ㎡ | 新日钢 | δ=1.2mm | 1 |
| 142 | 镀锌薄钢板风管拆除 | 1.名称：镀锌薄钢板风管拆除 | ㎡ | / |  | 1 |
| 八、 | 消防水系统 |  |  |  |  |  |
| 143 | 水位显示装置 | 1.名称：水位显示装置 | 台 | 维迪亚斯 | 单路探头线长5米以内 | 1 |
| 144 | 消防水炮控制箱 | 1.名称：消防水炮控制箱 | 台 | 广东中消 | ZX30C | 1 |
| 145 | 固定式消防水炮 | 1.名称：固定式消防水炮 | 台 | 广东中消 | ZDMS0.6/10S | 1 |
| 146 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.连接方式:螺纹连接 3.含镀锌钢管管件 4.除锈标准、刷油、防腐设计要求:刷油防腐按设计要求 5.水冲洗、水压试验设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 6.管道支架:制作、安装 | m | 振鸿 | DN25 | 1 |
| 147 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.连接方式:螺纹连接 3.含镀锌钢管管件 4.除锈标准、刷油、防腐设计要求:刷油防腐按设计要求 5.水冲洗、水压试验设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 6.管道支架:制作、安装 | m | 振鸿 | DN32 | 1 |
| 148 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.连接方式:螺纹连接 3.含镀锌钢管管件 4.除锈标准、刷油、防腐设计要求:刷油防腐按设计要求 5.水冲洗、水压试验设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 6.管道支架:制作、安装 | m | 振鸿 | DN40 | 1 |
| 149 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.连接方式:螺纹连接 3.含镀锌钢管管件 4.除锈标准、刷油、防腐设计要求:刷油防腐按设计要求 5.水冲洗、水压试验设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 6.管道支架:制作、安装 | m | 振鸿 | DN50 | 1 |
| 150 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.连接方式:螺纹连接 3.含镀锌钢管管件 4.除锈标准、刷油、防腐设计要求:刷油防腐按设计要求 5.水冲洗、水压试验设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 6.管道支架:制作、安装 | m | 振鸿 | DN65 | 1 |
| 151 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.连接方式:卡箍连接 3.含卡箍和卡箍管件 4.除锈标准、刷油、防腐设计要求:刷油防腐按设计要求 5.水冲洗、水压试验设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 6.管道支架:制作、安装 | m | 振鸿 | DN80 | 1 |
| 152 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.连接方式:卡箍连接 3.含卡箍和卡箍管件 4.除锈标准、刷油、防腐设计要求:刷油防腐按设计要求 5.水冲洗、水压试验设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 6.管道支架:制作、安装 | m | 振鸿 | DN100 | 1 |
| 153 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.连接方式:卡箍连接 3.含卡箍和卡箍管件 4.除锈标准、刷油、防腐设计要求:刷油防腐按设计要求 5.水冲洗、水压试验设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 6.管道支架:制作、安装 | m | 振鸿 | DN150 | 1 |
| 154 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.连接方式:卡箍连接 3.含卡箍和卡箍管件 4.除锈标准、刷油、防腐设计要求:刷油防腐按设计要求 5.水冲洗、水压试验设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 6.管道支架:制作、安装 | m | 振鸿 | DN200 | 1 |
| 155 | 快速维修抱箍（哈夫节补漏器） | 1.名称：快速维修抱箍（哈夫节补漏器） | 个 | / | DN80 | 1 |
| 156 | 快速维修抱箍（哈夫节补漏器） | 1.名称：快速维修抱箍（哈夫节补漏器） | 个 | / | DN100 | 1 |
| 157 | 快速维修抱箍（哈夫节补漏器） | 1.名称：快速维修抱箍（哈夫节补漏器） | 个 | / | DN150 | 1 |
| 158 | 快速维修抱箍（哈夫节补漏器） | 1.名称：快速维修抱箍（哈夫节补漏器） | 个 | / | DN200 | 1 |
| 159 | 室内消火栓 | 1.名称：室内消火栓 | 个 | 颖杰 | SN65 | 1 |
| 160 | 闸阀 | 1.名称：闸阀 | 个 | 鑫岳 | DN25 | 1 |
| 161 | 闸阀 | 1.名称：闸阀 | 个 | 鑫岳 | DN32 | 1 |
| 162 | 闸阀 | 1.名称：闸阀 | 个 | 鑫岳 | DN40 | 1 |
| 163 | 闸阀 | 1.名称：闸阀 | 个 | 鑫岳 | DN50 | 1 |
| 164 | 闸阀 | 1.名称：闸阀 | 个 | 鑫岳 | DN65 | 1 |
| 165 | 闸阀 | 1.名称：闸阀 | 个 | 鑫岳 | DN80 | 1 |
| 166 | 闸阀 | 1.名称：闸阀 | 个 | 鑫岳 | DN100 | 1 |
| 167 | 闸阀 | 1.名称：闸阀 | 个 | 鑫岳 | DN150 | 1 |
| 168 | 闸阀 | 1.名称：闸阀 | 个 | 鑫岳 | DN200 | 1 |
| 169 | 止回阀 | 1.名称：止回阀 | 个 | 鑫岳 | DN80 | 1 |
| 170 | 止回阀 | 1.名称：止回阀 | 个 | 鑫岳 | DN100 | 1 |
| 171 | 止回阀 | 1.名称：止回阀 | 个 | 鑫岳 | DN150 | 1 |
| 172 | 闸阀、止回阀拆除 | 1.名称：闸阀、止回阀拆除 | 个 | / | DN200以下 | 1 |
| 173 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称：可曲挠橡胶接头 | 个 | / | DN80 | 1 |
| 174 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称：可曲挠橡胶接头 | 个 | / | DN100 | 1 |
| 175 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称：可曲挠橡胶接头 | 个 | / | DN150 | 1 |
| 176 | 室内消火栓箱 | 1.名称：室内消火栓箱 | 个 | 天兴 | 650mm×400×240mm | 1 |
| 177 | 室内消火栓箱 | 1.名称：室内消火栓箱 | 个 | 天兴 | 800mm×600×240mm | 1 |
| 178 | 压力表缓冲管 | 1.名称：压力表缓冲管 | 条 | / | DN15 | 1 |
| 179 | 压力表 | 1.名称：压力表 | 个 | / | 0～1.6MPa | 1 |
| 180 | 电接点压力表 | 1.名称：电接点压力表 | 个 | / | 0～1.6MPa | 1 |
| 181 | 压力开关 | 1.名称：压力开关 | 个 | / | ZSJY1.6BP | 1 |
| 182 | 68℃喷头 | 1.名称：68℃喷头 | 个 | 颖杰 | T-ZSTX15-68℃ | 1 |
| 183 | 93℃喷头 | 1.名称：93℃高温喷头 | 个 | 颖杰 | T-ZSTX15-93℃ | 1 |
| 184 | 消防水带 | 1.名称：消防水带（含接扣） | 条 | 三星 | 8-65-25米 | 1 |
| 185 | 消防水枪 | 1.名称：消防水枪 | 条 | 三星 | KY65×19 | 1 |
| 186 | 稳压泵 | 1.名称：稳压泵 | 台 | 上海栋欣 | 3KW | 1 |
| 187 | 水流指示器 | 1.名称：水流指示器 | 个 | 福建广龙 | DN100 | 1 |
| 188 | 水流指示器 | 1.名称：水流指示器 | 个 | 福建广龙 | DN150 | 1 |
| 189 | 自救式消防软卷盘 | 1.名称：自救式消防软卷盘 2.规格：19*6消防卷盘喷嘴1个，DN19胶带一条25m | 套 | 三星 | 25m | 1 |
| 190 | 室外地上消火栓 | 1.名称：室外地上消火栓 | 套 | 颖杰 | SS100/65-1.0 | 1 |
| 191 | 湿式报警 | 1.名称：湿式报警器 | 组 | 颖杰 | DN150 | 1 |
| 192 | 消防水泵接合器 | 1.名称：消防水泵接合器 | 套 | 颖杰 | SQD100 | 1 |
| 193 | 消防水泵接合器 | 1.名称：消防水泵接合器 | 套 | 颖杰 | SQD150 | 1 |
| 194 | 信号闸阀 | 1.名称：信号闸阀 | 个 | 鑫岳 | DN100 | 1 |
| 195 | 信号闸阀 | 1.名称：信号闸阀 | 个 | 鑫岳 | DN150 | 1 |
| 九、 | 线路敷设 |  |  |  |  |  |
| 196 | 镀锌电线管 | 1.名称：镀锌电线管 | m | 劲泰 | SC20 | 1 |
| 197 | 镀锌电线管 | 1.名称：镀锌电线管 | m | 劲泰 | SC25 | 1 |
| 198 | 镀锌电线管 | 1.名称：镀锌电线管 | m | 劲泰 | SC32 | 1 |
| 199 | 金属软管 | 1.名称：金属软管 | m | / | / | 1 |
| 200 | 成套插座 | 1.名称：成套插座 | 套 | / | / | 1 |
| 201 | 双绞线 | 1.名称：双绞线 2.敷设方式：穿管或桥架敷设 | m | 五羊城 | NH-RVS-2×1.5 | 1 |
| 202 | 双绞线 | 1.名称：双绞线 2.敷设方式：穿管或桥架敷设 | m | 五羊城 | NH-RVS-2×2.5 | 1 |
| 203 | 电线 | 1.名称：电线 2.敷设方式：穿管或桥架敷设 | m | 五羊城 | NH-BV-1.5 | 1 |
| 204 | 电线 | 1.名称：电线 2.敷设方式：穿管或桥架敷设 | m | 五羊城 | NH-BV-2.5 | 1 |
| 205 | 电缆线 | 1.名称：电缆线 2.敷设方式：穿管或桥架敷设 | m | 五羊城 | NH-KVV-10×1.0 | 1 |
| 206 | 电缆线 | 1.名称：电缆线 2.敷设方式：穿管或桥架敷设 | m | 五羊城 | NH-KVV-10×2.5 | 1 |
| 207 | 电缆线 | 1.名称：电缆线 2.敷设方式：穿管或桥架敷设 | m | 五羊城 | NH-KVV-16×1.0 | 1 |
| 十、 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 208 | 活动天花拆卸 | 1.名称：活动天花拆卸 | ㎡ | / | 600mm×600mm | 1 |
| 209 | 活动天花恢复 | 1.名称：活动天花恢复 | ㎡ | / | 600mm×600mm | 1 |
| 210 | 混凝土路面开挖 | 1.名称：混凝土路面开挖 | ㎡ | / | / | 1 |
| 211 | 混凝土路面修复 | 1.名称：混凝土路面修复（含混凝土） | ㎡ | / | C30 | 1 |
| 212 | 人工挖沟槽土方 | 1.名称：人工挖沟槽土方 | m³ | / | / | 1 |
| 213 | 回填土 | 1.名称：回填土 2.类型：人工夯实 | m³ | / | / | 1 |
| 214 | 余方弃置 | 1.名称：余方弃置 | m³ | / | / | 1 |
| 215 | 消防管刷油漆 | 1.名称：消防管刷油漆 | m | / | / | 1 |
| 216 | 醇酸防锈漆 | 1.名称：醇酸防锈漆 | kg | / | / | 1 |
| 217 | 银粉漆 | 1.名称：银粉漆 | kg | / | / | 1 |
| 218 | 地下管道渗漏定点探测 | 1.名称：地下管道渗漏定点探测 | 项 | / | / | 1 |
| 219 | 室内消火栓箱更换、安装、迁移 | 1.名称：室内消火栓箱更换、安装、迁移 | 套 | / | / | 1 |
| 220 | 控制箱拆卸、安装 | 1.名称：控制箱拆卸、安装 | 台 | / | / | 1 |
| 221 | 消火栓泵和喷淋泵拆卸、安装 | 1.名称：消火栓泵和喷淋泵拆卸、安装 | 台 | / | / | 1 |
| 222 | 消防管排水、试压、供水 | 1.名称：消防排水、试压、供水 | 项 | / | / | 1 |