## 报价清单
河源市人民医院消防设施零星维修服务项目报价表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 品牌 | 型号 | 数量 | 综合单价（元） |  | 含税单价 （元）
[7 empty] | 人工费 | 主材费
一、 | 火灾自动报警系统
1 | 感烟探测器 | 1.名称：型感烟探测器 2.类型：总线制 | 个 |  |  | 1
2 | 感烟探测器 | 1.名称：型感烟探测器 2.类型：总线制 | 个 |  |  | 1
3 | 感烟探测器 | 1.名称：型感烟探测器 2.类型：总线制 | 个 |  |  | 1
4 | 感温探测器 | 1.名称：型感温探测器 2.类型：总线制 | 个 |  |  | 1
5 | 感温探测器 | 1.名称：智能型感温探测器 2.类型：总线制 | 个 |  |  | 1
6 | 感温探测器 | 1.名称：智能型感温探测器 2.类型：总线制 | 个 |  |  | 1
7 | 手动自动报警按钮（带电话插孔） | 1.名称：手动火灾报警按钮（带电话插孔） 2.类型：总线制 | 个 |  |  | 1
8 | 手动自动报警按钮（带电话插孔） | 1.名称：手动火灾报警按钮（带电话插孔） 2.类型：总线制 | 个 |  |  | 1
9 | 消火栓报警按钮 | 1.名称：消火栓报警按钮 2.类型：总线制 | 个 |  |  | 1
10 | 消火栓报警按钮 | 1.名称：消火栓报警按钮 2.类型：总线制 | 个 |  |  | 1
11 | 输入模块 | 1.名称：输入模块（监视模块） 2.输出形式:单输入 3.类型：总线制 | 个 |  |  | 1
12 | 输入模块 | 1.名称：输入模块（监视模块） 2.输出形式:单输入 4.类型：总线制 | 个 |  |  | 1
13 | 输入输出模块 | 1.名称：输入输出模块 2.输出形式：单输入单输出 3.类型：总线制 | 个 |  |  | 1
14 | 输入输出模块 | 1.名称:输入输出模块 2.输出形式:单输入单输出 3.类型：总线制 | 个 |  |  | 1
15 | 终端器 | 1.名称：终端器 2.输出形式：单输入单输出 3.类型：多线制 | 个 |  |  | 1
16 | 短路隔离模块 | 1.名称：短路隔离模块 2.输出形式：单输入 3.类型：总线制 | 个 |  |  | 1
17 | 短路隔离模块 | 1.名称：短路隔离模块 2.输出形式：单输入 3.类型：总线制 | 个 |  |  | 1
18 | 消防专用电话分机 | 1.名称：消防专用电话分机 | 部 |  |  | 1
19 | 消防专用电话（手柄） | 1.名称：消防专用电话（手柄） | 部 |  |  | 1
20 | 消防电话插孔 | 1.名称：消防电话插孔 | 个 |  |  | 1
21 | 火灾显示盘 | 1.名称：火灾显示盘 2.类型：总线制 | 台 |  |  | 1
22 | 火灾显示盘 | 1.名称：火灾显示盘 2.类型：总线制 | 台 |  |  | 1
23 | 总线滤波器 | 1.名称：总线滤波器 | 套 |  |  | 1
24 | 声光警报器 | 1.名称：声光警报器 | 个 |  |  | 1
25 | 声光警报器 | 1.名称：声光警报器 | 个 |  |  | 1
26 | 声光警报器 | 1.名称：声光警报器 | 个 |  |  | 1
27 | 消防警铃 | 1.名称：消防警铃 | 个 |  |  | 1
28 | 吸顶式扬声器 | 1.名称：吸顶式扬声器 2.功率：3W | 个 |  |  | 1
29 | 壁挂式扬声器 | 1.名称：壁挂式扬声器 2.功率：3W | 个 |  |  | 1
30 | 总线联动控制盘 | 1.名称：总线联动控制盘 2.类型：总线制，128个联动点 | 块 |  |  | 1
31 | 总线联动控制盘 | 1.名称：总线联动控制盘 2.类型：总线制，128个联动点 | 块 |  |  | 1
32 | 多线控制盘 | 1.名称：多线控制盘 2.类型：多线制，14个联动点 | 块 |  |  | 1
33 | 多线控制盘 | 1.名称：多线控制盘 2.类型：多线制，8个联动点 | 块 |  |  | 1
34 | 消防电话主机 | 1.名称：消防电话主机 | 台 |  |  | 1
35 | 消防广播功率放大器 | 1.名称：消防广播功率放大器 | 台 |  |  | 1
36 | 消防广播功率放大器 | 1.名称：消防广播功率放大器 | 台 |  |  | 1
37 | 广播控制盘 | 1.名称：广播控制盘 | 台 |  |  | 1
38 | 广播控制盘 | 1.名称：广播控制盘 | 台 |  |  | 1
39 | 消防主机打印机 | 1.名称：消防主机打印机 | 台 |  |  | 1
40 | 消防主机主板 | 1.名称：消防主机主板，含显示屏、按键板和主板 | 块 |  |  | 1
41 | 消防主机主板 | 1.名称：消防主机主板，含显示屏、按键板和主板 | 块 |  |  | 1
42 | 消防主机回路卡 | 1.名称：回路卡 2.输出形式：多输出 | 块 |  |  | 1
43 | 消防主机回路卡 | 1.名称：回路卡 3.输出形式：多输出 | 块 |  |  | 1
44 | 消防主机通讯板 | 1.名称：通讯板 2.输出形式：多输出 | 块 |  |  | 1
45 | 消防主机电源盘 | 1.名称：消防主机电源盘 | 台 |  |  | 1
46 | 消防主机电源盘 | 1.名称：消防主机电源盘 | 台 |  |  | 1
47 | 消防主机备用电池 | 1.名称：消防主机备用电池 | 节 |  |  | 1
48 | 消防主机备用电池 | 1.名称：消防主机备用电池 | 节 |  |  | 1
49 | 消防主机增加点位调试费 | 1.名称：消防主机增加点位调试费（含CRT图形系统调试） | 点 |  |  | 1
50 | 普通疏散指示灯 | 1.名称：普通疏散指示灯 | 盏 |  |  | 1
51 | 嵌入式疏散指示灯 | 1.名称：嵌入式疏散指示灯 | 盏 |  |  | 1
52 | 壁挂式应急照明灯 | 1.名称：壁挂式应急照明灯 | 盏 |  |  | 1
53 | 疏散指示灯保护罩 | 1.名称：疏散指示灯保护罩 | 个 |  |  | 1
二、 | 灭火器材及材料
54 | 防毒面具灭火器放置箱 | 1.名称：防毒面具灭火器放置箱 | 个 |  |  | 1
55 | 灭火器放置箱 | 1.名称：灭火器放置箱 | 个 |  |  | 1
56 | 灭火器放置箱 | 2.名称：灭火器放置箱 | 个 |  |  | 1
57 | 干粉灭火器 | 1.名称：干粉灭火器 | 个 |  |  | 1
58 | 水基型灭火器 | 1.名称：水基弄灭火器 | 个 |  |  | 1
59 | 二氧化碳灭火器 | 1.名称：二氧化碳灭火器 | 个 |  |  | 1
60 | 悬挂式干粉灭火器 | 1.名称：悬挂式干粉灭火器 | 个 |  |  | 1
61 | 悬挂式干粉灭火器 | 1.名称：悬挂式干粉灭火器 | 个 |  |  | 1
62 | 悬挂式七氟丙烷灭火器 | 1.名称：悬挂式七氟丙烷灭火器 | 个 |  |  | 1
63 | 悬挂式七氟丙烷灭火器 | 1.名称：悬挂式七氟丙烷灭火器 | 个 |  |  | 1
64 | 防毒面具 | 1.名称：防毒面具 | 个 |  |  | 1
65 | 防冻手套 | 1.名称：防冻手套 | 副 |  |  | 1
66 | 消防斧 | 1.名称：消防斧 | 把 |  |  | 1
67 | 强光防爆方位灯 | 1.名称：强光防爆方位灯 | 个 |  |  | 1
68 | 强光手电筒 | 1.名称：强光手电筒 | 把 |  |  | 1
69 | 消防呼叫器 | 1.名称：消防呼叫器 | 只 |  |  | 1
70 | 消火栓箱面板 | 1.名称：消火栓箱面板 | 块 |  |  | 1
71 | 消火栓箱面板拉手 | 1.名称：消火栓箱面板拉手 | 个 |  |  | 1
72 | 水力警铃 | 1.名称：水力警铃 | 个 |  |  | 1
73 | 消防正压空气呼吸器 | 1.名称：消防正压空气呼吸器 | 台 |  |  | 1
74 | 消防正压空气呼吸器充气 | 1.名称：消防正压空气呼吸器充气 | 瓶 |  |  | 1
三、 | 防火门
75 | 钢质甲级防火门（旧国标） | 1.名称：钢质甲级防火门 | ㎡ |  |  | 1
76 | 钢质乙级防火门（旧国标） | 1.名称：钢质乙级防火门 | ㎡ |  |  | 1
77 | 钢质防火门（新国标） | 1.名称：钢质防火门 | ㎡ |  |  | 1
78 | 钢质防火门拆除 | 1.名称：钢质防火门拆除 | ㎡ |  |  | 1
79 | 墙面修复 | 1.名称：墙面修复 2.类型：修补拆除防火门破损的墙面，含人工和水泥砂浆 | ㎡ |  |  | 1
80 | 墙面刷漆 | 1.名称：墙面刷漆 2.类型：乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际面漆遍数(遍):1 | ㎡ |  |  | 1
81 | 闭门器 | 1.名称：闭门器 | 个 |  |  | 1
82 | 防火门锁 | 1.名称：防火门锁 | 个 |  |  | 1
83 | 防火门控制器 | 1.名称：防火门控制器 2.类型：常开防火门磁吸专用 | 个 |  |  | 1
84 | 电磁门吸 | 1.名称：电磁门吸 | 个 |  |  | 1
85 | 防火门插销 | 1.名称：防火门插销 | 个 |  |  | 1
86 | 常开防火门套装 | 1.名称：常开式防火门套装 2.类型：含电磁门吸（链条50cm）、镀锌电线管（SC20）3米、电源线（NH-BVR-2×1.5）6米、信号线（NH-RVS-2×1.5）10米、门吸控制器（联动型）1套、输入输出模块1套 | 项 |  |  | 1
四、 | 气体灭火系统
87 | 气体灭火控制器 | 1.名称：气体灭火控制器 2.类型：2区 | 台 |  |  | 1
88 | 气体灭火控制器 | 1.名称：气体灭火控制器 2.类型：4区 | 台 |  |  | 1
89 | 气体灭火启动装置气瓶 | 1.名称：气体灭火启动装置气瓶 | 瓶 |  |  | 1
90 | 紧急启/停按钮 | 1.名称：紧急启/停按钮 | 个 |  |  | 1
91 | 紧急启/停按钮 | 1.名称：紧急启/停按钮 | 个 |  |  | 1
92 | 气体主机电源 | 1.名称：气体主机电源 | 台 |  |  | 1
93 | 气体主机主板 | 1.名称：气体主机主板 | 块 |  |  | 1
94 | 放气指示灯 | 1.名称放气指示灯 | 个 |  |  | 1
95 | 机械型泄压口 | 1.名称：机械型泄压口 2.类型：含墙体开孔 | 个 |  |  | 1
96 | 自动/手动转换器 | 1.名称：自动/手动转换器 | 个 |  |  | 1
五、 | 电气控制箱
97 | 稳压泵、风机控制箱 | 1.名称：稳压泵、风机控制箱 2.规格：380V 11KW以下 3.类型：不含双电源 | 套 |  |  | 1
98 | 风机控制箱 | 1.名称：风机控制箱 2.规格：380V 11KW以下 3.类型：含双电源 | 套 |  |  | 1
99 | 自动空气断路器 | 1.名称：自动空气断路器 | 个 |  |  | 1
100 | 继电器 | 1.名称：继电器 | 个 |  |  | 1
101 | 交流接触器 | 1.名称：交流接触器 | 个 |  |  | 1
102 | 交流接触器 | 1.名称：交流接触器 | 个 |  |  | 1
103 | 交流接触器 | 1.名称：交流接触器 | 个 |  |  | 1
104 | 按钮 | 1.名称：按钮 | 个 |  |  | 1
105 | 热继电器 | 1.名称：热断电器 | 个 |  |  | 1
106 | 指示灯 | 1.名称：指示灯 | 个 |  |  | 1
六、 | 防火卷帘
107 | 防火卷帘 | 1.名称：防火卷帘 2.类型：有机布，旧国标 | ㎡ |  |  | 1
108 | 防火卷帘 | 1.名称：防火卷帘 2.类型：有机布，新国标 | ㎡ |  |  | 1
109 | 防火卷帘拆除 | 1.名称：防火卷帘拆除 | ㎡ |  |  | 1
110 | 防火卷帘电机装置 | 1.名称：防火卷帘电机装置 | 台 |  |  | 1
111 | 防火卷帘控制箱 | 1.名称：防火卷帘控制箱 | 个 |  |  | 1
112 | 防火卷帘按钮 | 1.名称：防火卷帘按钮 | 个 |  |  | 1
七、 | 防排烟系统
113 | 常开防火阀 | 1.名称：常开防火阀 | 个 |  |  | 1
114 | 常开防火阀 | 1.名称：常开防火阀 | 个 |  |  | 1
115 | 常开防火阀 | 1.名称：常开防火阀 | 个 |  |  | 1
116 | 常开防火阀 | 1.名称：常开防火阀 | 个 |  |  | 1
117 | 常开防火阀 | 1.名称：常开防火阀 | 个 |  |  | 1
118 | 常开防火阀 | 1.名称：常开防火阀 | 个 |  |  | 1
119 | 常开防火阀 | 1.名称：常开防火阀 | 个 |  |  | 1
120 | 常开防火阀 | 1.名称：常开防火阀 | 个 |  |  | 1
121 | 常开防火阀 | 1.名称：常开防火阀 | 个 |  |  | 1
122 | 常开防火阀 | 1.名称：常开防火阀 | 个 |  |  | 1
123 | 常开防火阀 | 1.名称：常开防火阀 | 个 |  |  | 1
124 | 常开防火阀 | 1.名称：常开防火阀 | 个 |  |  | 1
125 | 常开防火阀 | 1.名称：常开防火阀 | 个 |  |  | 1
126 | 常开防火阀 | 1.名称：常开防火阀 | 个 |  |  | 1
127 | 常闭电动排烟阀 | 1.名称：常闭电动排烟阀 | 个 |  |  | 1
128 | 常闭电动排烟阀 | 1.名称：常闭电动排烟阀 | 个 |  |  | 1
129 | 常闭电动排烟阀 | 1.名称：常闭电动排烟阀 | 个 |  |  | 1
130 | 常闭电动排烟阀 | 1.名称：常闭电动排烟阀 | 个 |  |  | 1
131 | 常闭电动排烟阀 | 1.名称：常闭电动排烟阀 | 个 |  |  | 1
132 | 正压送风阀 | 1.名称：正压送风阀 | 个 |  |  | 1
133 | 正压送风阀 | 1.名称：正压送风阀 | 个 |  |  | 1
134 | 防火阀执行机构 | 1.名称：防火阀执行机构 | 个 |  |  | 1
135 | 防火阀、常闭电动排烟阀拆除 | 1.名称：防火阀、常闭电动排烟阀拆除 | 个 |  |  | 1
136 | 百叶风口 | 1.名称：百叶风口 | 个 |  |  | 1
137 | 百叶风口 | 1.名称：百叶风口 | 个 |  |  | 1
138 | 百叶风口 | 1.名称：百叶风口 | 个 |  |  | 1
139 | 镀锌薄钢板风管 | 1.镀锌薄钢板风管 | ㎡ |  |  | 1
140 | 镀锌薄钢板风管 | 1.镀锌薄钢板风管 | ㎡ |  |  | 1
141 | 镀锌薄钢板风管 | 1.镀锌薄钢板风管 | ㎡ |  |  | 1
142 | 镀锌薄钢板风管拆除 | 1.名称：镀锌薄钢板风管拆除 | ㎡ |  |  | 1
八、 | 消防水系统
143 | 水位显示装置 | 1.名称：水位显示装置 | 台 |  |  | 1
144 | 消防水炮控制箱 | 1.名称：消防水炮控制箱 | 台 |  |  | 1
145 | 固定式消防水炮 | 1.名称：固定式消防水炮 | 台 |  |  | 1
146 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.连接方式:螺纹连接 3.含镀锌钢管管件 4.除锈标准、刷油、防腐设计要求:刷油防腐按设计要求 5.水冲洗、水压试验设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 6.管道支架:制作、安装 | m |  |  | 1
147 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.连接方式:螺纹连接 3.含镀锌钢管管件 4.除锈标准、刷油、防腐设计要求:刷油防腐按设计要求 5.水冲洗、水压试验设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 6.管道支架:制作、安装 | m |  |  | 1
148 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.连接方式:螺纹连接 3.含镀锌钢管管件 4.除锈标准、刷油、防腐设计要求:刷油防腐按设计要求 5.水冲洗、水压试验设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 6.管道支架:制作、安装 | m |  |  | 1
149 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.连接方式:螺纹连接 3.含镀锌钢管管件 4.除锈标准、刷油、防腐设计要求:刷油防腐按设计要求 5.水冲洗、水压试验设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 6.管道支架:制作、安装 | m |  |  | 1
150 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.连接方式:螺纹连接 3.含镀锌钢管管件 4.除锈标准、刷油、防腐设计要求:刷油防腐按设计要求 5.水冲洗、水压试验设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 6.管道支架:制作、安装 | m |  |  | 1
151 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.连接方式:卡箍连接 3.含卡箍和卡箍管件 4.除锈标准、刷油、防腐设计要求:刷油防腐按设计要求 5.水冲洗、水压试验设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 6.管道支架:制作、安装 | m |  |  | 1
152 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.连接方式:卡箍连接 3.含卡箍和卡箍管件 4.除锈标准、刷油、防腐设计要求:刷油防腐按设计要求 5.水冲洗、水压试验设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 6.管道支架:制作、安装 | m |  |  | 1
153 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.连接方式:卡箍连接 3.含卡箍和卡箍管件 4.除锈标准、刷油、防腐设计要求:刷油防腐按设计要求 5.水冲洗、水压试验设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 6.管道支架:制作、安装 | m |  |  | 1
154 | 镀锌钢管 | 1.材质:镀锌钢管 2.连接方式:卡箍连接 3.含卡箍和卡箍管件 4.除锈标准、刷油、防腐设计要求:刷油防腐按设计要求 5.水冲洗、水压试验设计要求:自动喷水灭火系统管网水冲洗 6.管道支架:制作、安装 | m |  |  | 1
155 | 快速维修抱箍（哈夫节补漏器） | 1.名称：快速维修抱箍（哈夫节补漏器） | 个 |  |  | 1
156 | 快速维修抱箍（哈夫节补漏器） | 1.名称：快速维修抱箍（哈夫节补漏器） | 个 |  |  | 1
157 | 快速维修抱箍（哈夫节补漏器） | 1.名称：快速维修抱箍（哈夫节补漏器） | 个 |  |  | 1
158 | 快速维修抱箍（哈夫节补漏器） | 1.名称：快速维修抱箍（哈夫节补漏器） | 个 |  |  | 1
159 | 室内消火栓 | 1.名称：室内消火栓 | 个 |  |  | 1
160 | 闸阀 | 1.名称：闸阀 | 个 |  |  | 1
161 | 闸阀 | 1.名称：闸阀 | 个 |  |  | 1
162 | 闸阀 | 1.名称：闸阀 | 个 |  |  | 1
163 | 闸阀 | 1.名称：闸阀 | 个 |  |  | 1
164 | 闸阀 | 1.名称：闸阀 | 个 |  |  | 1
165 | 闸阀 | 1.名称：闸阀 | 个 |  |  | 1
166 | 闸阀 | 1.名称：闸阀 | 个 |  |  | 1
167 | 闸阀 | 1.名称：闸阀 | 个 |  |  | 1
168 | 闸阀 | 1.名称：闸阀 | 个 |  |  | 1
169 | 止回阀 | 1.名称：止回阀 | 个 |  |  | 1
170 | 止回阀 | 1.名称：止回阀 | 个 |  |  | 1
171 | 止回阀 | 1.名称：止回阀 | 个 |  |  | 1
172 | 闸阀、止回阀拆除 | 1.名称：闸阀、止回阀拆除 | 个 |  |  | 1
173 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称：可曲挠橡胶接头 | 个 |  |  | 1
174 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称：可曲挠橡胶接头 | 个 |  |  | 1
175 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称：可曲挠橡胶接头 | 个 |  |  | 1
176 | 室内消火栓箱 | 1.名称：室内消火栓箱 | 个 |  |  | 1
177 | 室内消火栓箱 | 1.名称：室内消火栓箱 | 个 |  |  | 1
178 | 压力表缓冲管 | 1.名称：压力表缓冲管 | 条 |  |  | 1
179 | 压力表 | 1.名称：压力表 | 个 |  |  | 1
180 | 电接点压力表 | 1.名称：电接点压力表 | 个 |  |  | 1
181 | 压力开关 | 1.名称：压力开关 | 个 |  |  | 1
182 | 68℃喷头 | 1.名称：68℃喷头 | 个 |  |  | 1
183 | 93℃喷头 | 1.名称：93℃高温喷头 | 个 |  |  | 1
184 | 消防水带 | 1.名称：消防水带（含接扣） | 条 |  |  | 1
185 | 消防水枪 | 1.名称：消防水枪 | 条 |  |  | 1
186 | 稳压泵 | 1.名称：稳压泵 | 台 |  |  | 1
187 | 水流指示器 | 1.名称：水流指示器 | 个 |  |  | 1
188 | 水流指示器 | 1.名称：水流指示器 | 个 |  |  | 1
189 | 自救式消防软卷盘 | 1.名称：自救式消防软卷盘 2.规格：19*6消防卷盘喷嘴1个，DN19胶带一条25m | 套 |  |  | 1
190 | 室外地上消火栓 | 1.名称：室外地上消火栓 | 套 |  |  | 1
191 | 湿式报警 | 1.名称：湿式报警器 | 组 |  |  | 1
192 | 消防水泵接合器 | 1.名称：消防水泵接合器 | 套 |  |  | 1
193 | 消防水泵接合器 | 1.名称：消防水泵接合器 | 套 |  |  | 1
194 | 信号闸阀 | 1.名称：信号闸阀 | 个 |  |  | 1
195 | 信号闸阀 | 1.名称：信号闸阀 | 个 |  |  | 1
九、 | 线路敷设
196 | 镀锌电线管 | 1.名称：镀锌电线管 | m |  |  | 1
197 | 镀锌电线管 | 1.名称：镀锌电线管 | m |  |  | 1
198 | 镀锌电线管 | 1.名称：镀锌电线管 | m |  |  | 1
199 | 金属软管 | 1.名称：金属软管 | m |  |  | 1
200 | 成套插座 | 1.名称：成套插座 | 套 |  |  | 1
201 | 双绞线 | 1.名称：双绞线 2.敷设方式：穿管或桥架敷设 | m |  |  | 1
202 | 双绞线 | 1.名称：双绞线 2.敷设方式：穿管或桥架敷设 | m |  |  | 1
203 | 电线 | 1.名称：电线 2.敷设方式：穿管或桥架敷设 | m |  |  | 1
204 | 电线 | 1.名称：电线 2.敷设方式：穿管或桥架敷设 | m |  |  | 1
205 | 电缆线 | 1.名称：电缆线 2.敷设方式：穿管或桥架敷设 | m |  |  | 1
206 | 电缆线 | 1.名称：电缆线 2.敷设方式：穿管或桥架敷设 | m |  |  | 1
207 | 电缆线 | 1.名称：电缆线 2.敷设方式：穿管或桥架敷设 | m |  |  | 1
十、 | 其他
208 | 活动天花拆卸 | 1.名称：活动天花拆卸 | ㎡ |  |  | 1
209 | 活动天花恢复 | 1.名称：活动天花恢复 | ㎡ |  |  | 1
210 | 混凝土路面开挖 | 1.名称：混凝土路面开挖 | ㎡ |  |  | 1
211 | 混凝土路面修复 | 1.名称：混凝土路面修复（含混凝土） | ㎡ |  |  | 1
212 | 人工挖沟槽土方 | 1.名称：人工挖沟槽土方 | m³ |  |  | 1
213 | 回填土 | 1.名称：回填土 2.类型：人工夯实 | m³ |  |  | 1
214 | 余方弃置 | 1.名称：余方弃置 | m³ |  |  | 1
215 | 消防管刷油漆 | 1.名称：消防管刷油漆 | m |  |  | 1
216 | 醇酸防锈漆 | 1.名称：醇酸防锈漆 | kg |  |  | 1
217 | 银粉漆 | 1.名称：银粉漆 | kg |  |  | 1
218 | 地下管道渗漏定点探测 | 1.名称：地下管道渗漏定点探测 | 项 |  |  | 1
219 | 室内消火栓箱更换、安装、迁移 | 1.名称：室内消火栓箱更换、安装、迁移 | 套 |  |  | 1
220 | 控制箱拆卸、安装 | 1.名称：控制箱拆卸、安装 | 台 |  |  | 1
221 | 消火栓泵和喷淋泵拆卸、安装 | 1.名称：消火栓泵和喷淋泵拆卸、安装 | 台 |  |  | 1
222 | 消防管排水、试压、供水 | 1.名称：消防排水、试压、供水 | 项 |  |  | 1
报价须知： 1.供应商须对所有产品进行报价，报价内容包括综合单价（人工费+主材费）、含税单价； 2.供应商须对报价的所有产品注明品牌和型号，确需定制的除外。
公司名称（盖章）：
联系人：
联系电话：