
河源市人民医院超声乳化手柄及针头项目

用户需求书
	采购编号：CGZX-2026-06-SBK     

	

	项目名称：河源市人民医院超声乳化手柄及针头项目


	


一、报名公司应具备以下条件：
1.供应商必须为中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并依法取得营业执照。

2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购咨询。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4.响应前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5.供应商只允许为独立法人或其它组织，本项目不接受联合体报价。
二、项目内容 

	采购咨询编号
	项目名称
	数量
	最高预算总价
	需求

	CGZX-2026-06-SBK
	河源市人民医院超声乳化手柄及针头项目
	2套
	97600元
	配件必须与超声乳化仪（品牌：博士伦，型号：BL11114 ）配套使用


预算金额包括人工费、随机零配件、标配工具、运输保险、安装调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用。

三、服务要求

1.配件要求：配件必须与超声乳化仪（品牌：博士伦，型号：BL11114 ）配套使用。

2.自验收合格之日起，提供质保2年，质保期内采购人不再向成交成交供应商支付任何费用。

3.配件为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：合同签订之日起10个工作日内或按采购人需求。
2.交货方式：送货上门。
3.交货地点：河源市人民医院。
五、付款方式：

1.配件完成安装且验收合格后6个月内凭发票付清合同款。
2.成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：（1）合同；（2）成交成交供应商开具的正式发票；（3）其他相关凭证。

六、质保期及售后服务要求

1.质量保证期（简称“质保期”）为2年 ，质保期内成交成交供应商对所供配件实行包修、包维护保养。
2.质保期内，如配件因非人为因素出现故障而造成设备短期停用时，则质保期相应顺延。如停用时间累计超过10天则质保期重新计算。

3.对采购人的服务通知，成交成交供应商在接报后 2 小时内响应， 12 小时内到达现场， 24 小时内处理完毕。若在 24 小时内仍未能有效解决，成交供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用，且甲方有权自行委托有资质的第三方进行维修，由此产生的一切费用及责任均由成交供应商自行承担。
七、安装与调试:成交成交供应商必须依照合同的要求将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1.配件安装完成后，成交成交供应商必须调试至能正常使用，经采购人使用科室及设备科确认后方可完成验收。

九、违约责任与赔偿损失

1.采购人交付的货物/提供的服务不符合采购咨询公告文件、响应文件或本合同规定的，采购人有权拒收，并且成交供应商须向采购人支付本合同总价5%的违约金。

2.成交供应商未能按合同规定的交货时间交付货物/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向采购人支付违约金；逾期超过七日成交供应商免收该批货物价款，逾期半个月以上的，采购人有权终止合同，由此造成的采购人经济损失由成交供应商承担。

3.采购人无正当理由拒收货物/接受服务，采购人向成交供应商偿付该批次货物金额的5%的违约金。采购人逾期付款，则每日按欠付货款金额的3‰向成交供应商偿付违约金，违约金以欠付货款的5%为限。

4.除采购人事先书面同意外，成交供应商不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务，否则，采购人有权单方解除本合同，成交供应商应向采购人支付合同总价30%的违约金以及赔偿采购人的一切经济损失。

5.违约方应当承担守约方为维护自身权益所支出的一切费用，包括但不限于鉴定费、保全费、律师费等。

6. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

6

