## 调研
附件1：
河源市人民医院眼前后节光学相干断层扫描仪（OCTA）等一批医疗设备项目设备调研清单（二次）
序号 | 设备名称 | 数量 | 功能需求
1 | 显微扫描仪 | 1 | 1、设备用途：各类临床标本抗酸染色涂片全自动识别和计数； 2、扫描方法：扫描过程全自动； 3、扫描时间：300个视野≤4分钟； 4、自动扫描并识别抗酸杆菌； 5、相机组件，像素≥200万； 6、可对接信息系统，结果双通；
2 | 全自动特定蛋白分析仪 | 1 | 1、样品位：≥40个样本位； 2、试剂位：≥40个冷藏试剂位； 3、样品检验种类：血清、血浆、全血、脑脊液、尿液等； 4、样品杯：尿液原始管和样品杯均可上机； 5、液面探测：自动液面检测技术，探针防撞保护功能； 6、比色杯数量：≥80个； 7、稀释功能：自定义稀释功能； 8、自动清洗功能：专业的蛋白清洗系统； 9、检测体系：配套的校准品、质控品； 10、可对接信息系统，结果双通；
5 | 眼科低温等离子手术系统 | 1 | 1、可广泛应用于泪道阻塞、皮肤切割分离、上睑下垂、翼状胬肉、感染性角膜炎（真菌、细菌、病毒）等相关疾病； 2、能实现双极或多极切割、低温消融、切割、止血、凝固，微创安全可靠； 3、一个治疗刀头能同时实现消融、凝固、止血、切割功能，可一个手柄、同一个输出接口输出； 4、具备多极切割功能及配置，适合开展翼状胬肉、真菌性角膜炎、角膜肿瘤等； 5、具有对隐蔽及深部病变组织的安全有效治疗功能及配置，如眼眶肿瘤等部位；
6 | 头部固定系统 | 1 | 1、可用于神经外科手术中对患者头颅的固定，两侧边轨有内置导航接口，可兼容市面上常见的导航设备，满足现代化导航手术需求； 2、能够根据手术需要对患者头部进行安全固定，起到对头部和颈部的机械支撑作用，可满足患者俯卧位、仰卧位、侧卧位以及坐位等手术体位的需求； 3、万向轴旋转角度不低于360°；
14 | 双反牵引骨折复位专用器械 | 1 | 开展微创闭合复位手术