## 调研
附件1：
河源市人民医院眼前后节光学相干断层扫描仪（OCTA）等一批医疗设备项目设备调研清单（三次）
序号 | 设备名称 | 数量 | 功能需求
2 | 全自动特定蛋白分析仪 | 1 | 1、样品位：≥40个样本位； 2、试剂位：≥40个冷藏试剂位； 3、样品检验种类：血清、血浆、全血、脑脊液、尿液等； 4、样品杯：尿液原始管和样品杯均可上机； 5、液面探测：自动液面检测技术，探针防撞保护功能； 6、比色杯数量：≥80个； 7、稀释功能：自定义稀释功能； 8、自动清洗功能：专业的蛋白清洗系统； 9、检测体系：配套的校准品、质控品； 10、可对接信息系统，结果双通；
6 | 头部固定系统 | 1 | 1、可用于神经外科手术中对患者头颅的固定，两侧边轨有内置导航接口，可兼容市面上常见的导航设备，满足现代化导航手术需求； 2、能够根据手术需要对患者头部进行安全固定，起到对头部和颈部的机械支撑作用，可满足患者俯卧位、仰卧位、侧卧位以及坐位等手术体位的需求； 3、万向轴旋转角度不低于360°；
14 | 双反牵引骨折复位专用器械 | 1 | 开展微创闭合复位手术