附件2：报价信息表
[bookmark: _GoBack]项目名称：河源市人民医院儿科门诊供气系统采购项目
采购咨询编号：CGZX-2026-14-SBK

	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	数量
	单位
	最高限单价（元）
	单价（元）
	金额（元）

	1
	二级减压箱
	
	
	1
	套
	3700.00 
	
	

	2
	氧气流量计
	
	
	1
	套
	2600.00 
	
	

	3
	脱脂紫铜管
	
	
	40
	米
	125.00 
	
	

	4
	脱脂紫铜管
	
	
	96
	米
	80.00 
	
	

	5
	脱脂紫铜管
	
	
	12
	米
	60.00 
	
	

	6
	脱脂紫铜管
	
	
	70
	米
	50.00 
	
	

	7
	氧气终端
	
	
	8
	只
	218.00 
	
	

	8
	负压终端
	
	
	4
	只
	218.00 
	
	

	9
	空气终端
	
	
	13
	只
	218.00 
	
	

	10
	截止阀
	
	
	6
	只
	55.00 
	
	

	11
	铜球阀
	
	
	3
	只
	135.00 
	
	

	12
	铜球阀
	
	
	1
	只
	165.00 
	
	

	13
	设备带
	
	
	15
	米
	260.00 
	
	

	14
	电源线
	
	
	30
	米
	5.00 
	
	

	15
	电源插座
	
	
	6
	只
	19.00 
	
	

	16
	辅材
	
	
	1
	项
	800.00 
	
	

	总价合计（元）
	
	


  
                                                签名确认：
                                                  公司名称：（公章）
                                                                   年     月     日
